| 洪泽区人民医院病房楼消防维保工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 一、 洪泽区人民医院消防维保工程 |  |  |  |
|  | A、 自动火灾报警系统 |  |  |  |
| 1 | 点型探测器 | 1.名称 感烟探测器 | 个 | 572.00 |
| 2 | 手动报警按钮 | 1.名称 手动报警按钮 | 个 | 37.00 |
| 3 | 声光报警器 | 1.名称 声光报警器 | 个 | 54.00 |
| 4 | 消火栓按钮 | 1.名称 消火栓按钮 | 个 | 92.00 |
| 5 | 消防广播（扬声器） | 1.名称 消防广播（扬声器） | 个 | 115.00 |
| 6 | 火灾显示器 | 1.名称 火灾显示器 | 个 | 14.00 |
| 7 | 总线控制模块 | 1.名称 总线控制模块 2.输出形式 单输出 | 个 | 151.00 |
| 8 | 非消防电源切换 | 1.名称 非消防电源切换 2.输出形式 单输出 | 个 | 16.00 |
| 9 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.规格、线制 广播主机 | 台 | 1.00 |
| 10 | 火灾报警控制主机 | 1.规格、线制 火灾报警控制主机 | 台 | 1.00 |
| 11 | 室内线路 |  | 套 | 4.00 |
|  | 消防水系统 |  |  |  |
| 1 | 喷淋泵 | 1.名称 喷淋泵 | 台 | 2.00 |
| 2 | 消火栓泵 | 1.名称 消火栓泵 | 台 | 2.00 |
| 3 | 稳压装置 | 1.名称 稳压装置 | 台 | 2.00 |
| 4 | 水流指示器 | 1.规格、型号 水流指示器 | 个 | 15.00 |
| 5 | 末端试水装置 | 1.规格 末端试水装置 | 组 | 15.00 |
| 6 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位 消防水泵接合器 | 套 | 5.00 |
| 7 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位 水喷淋（雾）喷头 | 个 | 1576.00 |
| 8 | 室内消火栓 | 1.安装方式 室内消火栓 | 套 | 92.00 |
| 9 | 应急照明 | 1.名称 应急照明 | 套 | 160.00 |
| 10 | 疏散指示 | 1.名称 疏散指示 | 套 | 160.00 |